## Sheet1
Variabile | Descrizione | Valore Esempio
Tensione nominale del sistema (V) | Tensione operativa dell'impianto | 230
Corrente assorbita dal carico (A) | Quantità di corrente utilizzata dal carico | 10
Lunghezza del cavo (m) | Lunghezza totale del cavo dal punto di alimentazione al carico | 20
Sezione del cavo (mm²) | Area della sezione trasversale del cavo | 4
Resistività del materiale conduttore | Materiale conduttore (rame o alluminio) che influisce sulla resistenza | Rame
Fattore di potenza (cosφ) | Fattore che rappresenta l'efficienza della trasmissione di potenza | 0.95
Numero di conduttori attivi | Numero di conduttori attivi nel sistema | 2